## Evaporation
Time | Mass (mg) 10uL | Mass 20uL | Room Temp | AP | Humidity | Converstion ul/mg
0 | 9.5 |  | 23.9c | 102 kpa | low | 1.0038
30 | 9.4
60 | 9.3
90 | 9
120 | 8.9
150
180
210
240
270
300
Time | Mass (mg) 10uL | Mass 20uL
0 | 9.8
30 | 9.3
60 | 9.1
90 | 8.8
120 | 8.5
150
180
210
240
270
300

## Ependorf 200, 50, 20 uL
Trial 1 | Mass(mg) 200uL | Trial 2 | Mass(mg) 200uL | Trial 3 | Mass(mg) 200uL | Converted Volume | systematic | % | rand | %
1 | 198.1 | 1 | 197.5 | 1 | 198.1
2 | 200.8 | 2 | 197.8 | 2 | 198
3 | 197.9 | 3 | 197.2 | 3 | 197.4
4 | 198 | 4 | 197.6 | 4 | 197.1
5 | 198.2 | 5 | 197.5 | 5 | 191
Average | 198.6 | Average | 197.52 | Average | 196.32 | 198.2304 | -1.7696 | -0.88479 | 1.1405 | 0.57535
Trial 1 | Mass(mg) 50uL | Trial 2 | Mass(mg) 50uL | Trial 3 | Mass(mg) 50uL
1 | 49.1 | 1 | 49.2 | 1 | 45.4
2 | 49.3 | 2 | 49.2 | 2 | 48.3
3 | 49 | 3 | 49.1 | 3 | 48.6
4 | 49.1 | 4 | 48.8 | 4 | 48.5
5 | 48.8 | 5 | 49.5 | 5 | 48.6
Average | 49.06 | Average | 49.16 | Average | 47.88 | 48.8851 | -1.1149 | -2.2299 | 0.7119 | 1.4563
Trial 1 | Mass(mg) 20uL | Trial 2 | Mass(mg) 20uL | Trial 3 | Mass(mg) 20uL
1 | 20 | 1 | 20.3 | 1 | 20.1
2 | 19.9 | 2 | 19.7 | 2 | 20.4
3 | 20 | 3 | 20.2 | 3 | 19.8
4 | 19.5 | 4 | 20.2 | 4 | 20.3
5 | 20.1 | 5 | 20.4 | 5 | 20.4
Average | 19.9 | Average | 20.16 | Average | 20.2 | 20.163 | 0.163 | 0.81498 | 0.16289 | 0.80787

## Fisherbrand 10uL
Trial 1 | Mass(mg) 10uL | Trial 2 | Mass(mg) 10uL | Trial 3 | Mass(mg) 10uL |  | sys | % | sd | %
1 | 10.7 | 1 | 10.1 | 1 | 10.1
2 | 10.5 | 2 | 10 | 2 | 10
3 | 10.1 | 3 | 9.7 | 3 | 9.9
4 | 9.8 | 4 | 7.9 | 4 | 9.7
5 | 9.6 | 5 | 9.7 | 5 | 9.8
Average | 10.14 | Average | 9.48 | Average | 9.9 | 9.8774 | -0.12261 | -1.2261 | 0.33407 | 3.3821

## Printed Pipette
Trial 1 | Mass(mg) 200uL | Trial 2 | Mass(mg) 200uL | Trial 3 | Mass(mg) 200uL | Converted Volume | systematic | % | rand | %
1 | 190.2 | 1 | 190.8 | 1 | 188.8
2 | 189.7 | 2 | 189.6 | 2 | 188
3 | 188.7 | 3 | 189.7 | 3 | 188.9
4 | 188.2 | 4 | 189.1 | 4 | 186.7
5 | 187.6 | 5 | 188.8 | 5 | 187
Average | 188.88 | Average | 189.6 | Average | 187.88 | 189.5041 | -10.4959 | -5.248 | 0.86379 | 0.45582
Trial 1 | Mass(mg) 50uL | Trial 2 | Mass(mg) 50uL | Trial 3 | Mass(mg) 50uL
1 | 46.6 | 1 | 49.4 | 1 | 47.1
2 | 44.8 | 2 | 49.6 | 2 | 45.7
3 | 43.6 | 3 | 49.1 | 3 | 43.5
4 | 43.2 | 4 | 49 | 4 | 43.1
5 | 42.8 | 5 | 48.1 | 5 | 42.2
Average | 44.2 | Average | 49.04 | Average | 44.32 | 46.0276 | -3.9724 | -7.9448 | 2.7604 | 5.9972
Trial 1 | Mass(mg) 20uL | Trial 2 | Mass(mg) 20uL | Trial 3 | Mass(mg) 20uL
1 | 18.7 | 1 | 18.9 | 1 | 18.3
2 | 18.1 | 2 | 18.3 | 2 | 17.2
3 | 17.1 | 3 | 17.8 | 3 | 15.8
4 | 17.2 | 4 | 17.3 | 4 | 15.9
5 | 16.8 | 5 | 17.4 | 5 | 15.5
Average | 17.58 | Average | 17.94 | Average | 16.54 | 17.4193 | -2.5807 | -12.9036 | 0.727 | 4.1736
Trial 1 | Mass(mg) 10uL | Trial 2 | Mass(mg) 10uL | Trial 3 | Mass(mg) 10uL
1 | 8.3 | 1 | 7.6 | 1 | 6.3
2 | 8.1 | 2 | 7.3 | 2 | 5.9
3 | 8.1 | 3 | 7.3 | 3 | 5.4
4 | 7.2 | 4 | 7.1 | 4 | 3.8
5 | 6.8 | 5 | 6.6 | 5 | 3.2
Average | 7.7 | Average | 7.18 | Average | 4.92 | 6.6251 | -3.3749 | -33.7492 | 1.478 | 22.3087
non-drifting
Trial 1 | Mass(mg) 10uL | Trial 2 | Mass(mg) 10uL | Trial 3 | Mass(mg) 10uL
1 | 9.8 | 1 | 8.5 | 1 | 9.6
2 | 9.4 | 2 | 8.1 | 2 | 9.6
3 | 9.3 | 3 | 8.1 | 3 | 9.9
4 | 9.2 | 4 | 8.4 | 4 | 9.4
5 | 9.2 | 5 | 8.2 | 5 | 9.1
Average | 9.38 | Average | 8.26 | Average | 9.52 | 9.0877 | -0.91226 | -9.1226 | 0.6906 | 7.5993

## Sheet1
|  | Average Converted Volume | systematic error | % | rand | %
| iso | 200 uL for 20-200 uL pipette | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3
200 | commercial | 198.2304 | -1.7696 | -0.88479 | 1.1405 | 0.57535
| printed | 193.3988 | -6.6012 | -3.3006 | 2.8475 | 1.4723
| iso | 50 uL for 20-200 uL pipette | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3
50 | commercial | 48.8851 | -1.1149 | -0.55747 | 0.7119 | 1.4563
| printed | 49.6212 | -0.37882 | -0.75764 | 1.251 | 2.521
| iso | 20 uL for 20-200 uL pipette | 1.6 | 8 | 0.6 | 3
20 | commercial | 20.163 | 0.163 | 0.81498 | 0.16289 | 0.80787
| printed | 18.7041 | -1.2959 | -6.4793 | 0.37434 | 2.0014
| iso | 10 uL for 10-100 uL pipette | 0.8 | 8 | 0.3 | 3
10 | commercial | 9.8774 | -0.12261 | -1.2261 | 0.33407 | 3.3821
| printed | 11.9519 | 1.9519 | 19.5191 | 0.72342 | 6.0527